## Sheet1
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SERIE | CANTIDAD | PRECIO_USD | ACTUALIZACIÓN HASTA -- > VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 11:27:15 A. M.
01200 | 012.00 Kit de programación para PC Serie 12.71 | S12 | 1 | $85,41
012BG8230 | 012.BG.8.230 Antena GPS Bluetooth para tipo 12.B2; IP54 | S12 | 4 | $119,23
01300 | 013.00 Conv. de pulsador fase / neutro. Serie [13, 13Y] [15,15Y] | S13 | 2 | $23,91
01317 | 013.17 Adaptador para riel DIN Serie [13.22, 13.21, 15.21] | S13Y | 3 | $3,64
013B9 | 013.B9 YESLY Pulsador de pared inalámbrico; 4 canales; BLE 4.2 | S1Y | 51 | $154,70
0150230 | 015.0.230 Supresor de corriente residual. Serie [15, 15Y] | S15 | 14 | $6,81
01C0282300500 | 01C.02.8.230.0500 Fte alimentación (110..230VAC) @ 5 VDC; BLISS 2 | S1C | 1 | $59,65
02263 | 022.63 Modulo Auxiliar 2 NA; para tipo [22.44, 22.64] | S22 | 16 | $31,61
02600 | 026.00 Módulo p/pulsadores luminosos para Serie 20 | S26 | 9 | $7,00
05625 | 056.25 Adaptador con aletas Serie [55.32, 55.33, 55.34], [56.32] | S56 | 80 | $2,32
06K06 | 06K.06 Modulo Auxiliar 2 NA + 2 NC; 2A para tipo [6K.04] | S6K | 5 | $21,00
06K11 | 06K.11 Modulo Auxiliar 1 NA; 2A para tipo [6K.13, 6K.14] | S6K | 123 | $6,03
06K12 | 06K.12 Modulo Auxiliar 1 NC; 2A para tipo [6K.13, 6K.14] | S6K | 85 | $6,03
06KR00024 | 06K.R0.0.024 Módulo RC (12 - 48V AC/DC); Tipo [6K.04] | S6K | 20 | $16,50
06KR00110 | 06K.R0.0.110 Módulo RC (48 - 127V AC/DC); Tipo [6K.04] | S6K | 20 | $16,50
06KR00230 | 06K.R0.0.230 Módulo RC (110 - 230V AC/DC); Tipo [6K.04] | S6K | 20 | $16,50
06KR10024 | 06K.R1.0.024 Módulo RC (12 - 48V AC/DC); Tipo [6K.13, 6K.14] | S6K | 20 | $11,00
06KR10110 | 06K.R1.0.110 Módulo RC (48 - 127V AC/DC); Tipo [6K.13, 6K.14] | S6K | 20 | $11,00
06KR10230 | 06K.R1.0.230 Módulo RC (110 - 230V AC/DC); Tipo [6K.13, 6K.14] | S6K | 20 | $11,00
0720106 | 072.01.06 Cable-sonda 6 m (1.5 mm2) Serie [72.01, 72.11] | S72 | 218 | $31,31
0720115 | 072.01.15 Cable-sonda 15 m (1.5 mm2) Serie [72.01, 72.11] | S72 | 10 | $38,23
0720206 | 072.02.06 Cable-sonda 6 m (1.5 mm2) p/alto grado de salinidad | S72 | 44 | $32,12
07211 | 072.11 Sensor contra inundaciones Serie [72.01, 72.11] | S72 | 4 | $30,89
072500 | 072.500 Electrodo 475 mm; acero inox; Serie [72.01, 72.11] | S72 | 132 | $13,72
072501 | 072.501 Empalme p/electrodos; acero inox; Serie [72.01, 72.11] | S72 | 45 | $8,15
072503 | 072.503 Separador Electrodos Tripolar Serie [72.01, 72.11] | S72 | 15 | $3,08
07253 | 072.53 Portaelectrodo tripolar Serie [72.01, 72.11] | S72 | 10 | $107,09
07F15 | 07F.15 Filtros de recambio tamaño 1 | S7F | 10 | $5,01
07F45 | 07F.45 Filtros de recambio tamaño 4 | S7F | 11 | $11,28
07L01 | 07L.01 Cable de conexión AC 2x1.5mm2, 2m Longitud | S7L | 21 | $28,10
07L10 | 07L.10 Interconector para lampara 2x1.5mm2, 1.0m longitud. | S7L | 18 | $29,65
07L12 | 07L.12 Enchufe de salida P/lampara gabinete AC | S7L | 20 | $13,55
07L9003 | 07L.90.03 Interruptor P/puerta Gabinete 1NA 10 A | S7L | 7 | $72,83
09033 | 090.33 Brida metálica para zócalo Serie 90 | S90 | 37 | $0,21
09300020U | 093.000.20.U Cable conector para PLC Serie 093.68.14.1 | S93 | 5 | $84,62
09301 | 093.01 Separado Plastico Serie 38 | S93 | 26 | $1,10
09308 | 093.08 Puente de 8 terminales azúl Serie 38.01/11/31/41/52/62 | S93 | 9 | $1,63
09316 | 093.16 Puente serie 39 color azul | S93 | 130 | $2,00
093160 | 093.16.0 Puente serie 39 color negro | S93 | 30 | $2,00
09320 | 093.20 Puente 20 terminales Serie 38 Azul | S93 | 1212 | $1,69
09362 | 093.62 Duplicador de cables Serie 39 Push-in | S93 | 4 | $1,98
093638230 | 093.63.8.230 Modulo portafusibles LED - (110.240)V AC | S93 | 4 | $7,74
09401 | 094.01 Palanca de retención Serie 55 | S94 | 235 | $0,42
09501 | 095.01 Palanca de retención Serie [95.03, 95.05] | S95 | 12 | $0,31
09518 | 095.18 Puente 8 terminales Serie [95.05, 97.01, 97.02] Azul | S95 | 44 | $2,09
09571 | 095.71 Brida de retención metálica Serie [95.P5, 95.05, 95.55] | S95 | 19 | $0,21
09742 | 097.42 Puente de 2 terminales Serie [95.P3-P5, 97.P1-P2] Azul | S97 | 4 | $0,93
09758 | 097.58 Puente 8 terminales Serie [95.P3-P5, 97.P1-P2] Azul | S97 | 10 | $2,61
103282300000 | 10.32.8.230.0000 Interruptor crepuscular 230V AC 2NA 16A | S10 | 26 | $77,87
104282300000 | 10.42.8.230.0000 Interruptor crepuscular 230V AC 2NA 16A | S10 | 3 | $79,60
105181200000 | 10.51.8.120.0000 Interruptor crepuscular 120V AC 1NA 12A | S10 | 9 | $56,72
105182300000 | 10.51.8.230.0000 Interruptor crepuscular 230V AC 1NA 12A | S10 | 5 | $56,72
106182300000 | 10.61.8.230.0000 Interruptor crepuscular 230V AC 1NA 16A | S10 | 6 | $66,70
114182300000 | 11.41.8.230.0000 Relé Crepuscular 230V AC 1CC 16A | S11 | 2 | $100,15
114282300000 | 11.42.8.230.0000 Relé Crepuscular 230V AC 1CC + 1NA 12A | S11 | 6 | $125,01
117100121000 | DESCONTINUADO, lo reemplaza el producto 11.31.0.024.0000 | S11 | 2 | $91,19
121182300000 | 12.11.8.230.0000 Int. Horario Electrome. 230V AC 1NA 16A | S12 | 112 | $77,05
123181200000 | 12.31.8.120.0000 Int. Horario Electrome. Diario 120V AC 1CC 16A | S12 | 5 | $83,29
125182300000 | 12.51.8.230.0000 Int. Horario Digital. Sem 110...230V AC/DC 1CC | S12 | 24 | $108,27
126100240000 | 12.61.0.024.0000 Int. Horario Digital. Sem 12...24V AC/DC 1CC 16A | S12 | 50 | $138,26
126182300000 | 12.61.8.230.0000 Int. Horario Digital. Sem 110...230V AC/DC 1CC | S12 | 283 | $125,23
126282300000 | 12.62.8.230.0000 Int. Horario Digital. Sem 110...230V AC/DC 2CC | S12 | 585 | $143,16
127100240000 | 12.71.0.024.0000 Int. Horario Digital. Sem 24V AC/DC 1CC 16A | S12 | 10 | $129,93
127182300000 | 12.71.8.230.0000 Int. Horario Digtal. Sem 230V AC 1CC 16A | S12 | 11 | $120,93
12A182300000 | 12.A1.8.230.0000 Int. H. Digital. Sem ASTRO 110...230V AC/DC 1CC | S12 | 13 | $140,29
12A282300000 | 12.A2.8.230.0000 Int. H. Digital. Sem ASTRO 110...230V AC/DC 2CC | S12 | 17 | $168,03
12A482300010 | 12.A4.8.230.0010 Int. H. Digital. Sem ASTRO 110...230V AC/DC 1CC | S12 | 6 | $172,85
12B282300000 | 12.B2.8.230.0000 Int. Horario Digital. Anual 110...230V AC/DC 2CC | S12 | 1 | $194,13
13218230B000 | 13.21.8.230.B000 Relé multifunción YESLY Bluetooth 1CC 16A | S13Y | 20 | $72,91
13228230B000 | 13.22.8.230.B000 Relé multifunción YESLY Bluetooth 2NA 6A | S13Y | 34 | $125,67
13728230B000 | 13.72.8.230.B000 Relé multifunción elec. YESLY 110.230V AC 2NA 6A | S13Y | 153 | $125,67
13728230B002 | 13.72.8.230.B002 Relé multifunción elec. YESLY 110.230V AC 2NA 6A | S13Y | 116 | $125,67
15218230B300 | 15.21.8.230.B300 Telerruptor eléc. Dimmer YESLY 230V AC 1NA | S15Y | 24 | $145,01
15219024B200 | 15.21.9.024.B200 Telerruptor eléc. Dimmer PWM YESLY 12.24V AC 1NA | S15Y | 21 | $164,58
152K82300400 | 15.2K.8.230.0400 Dimmer universal KNX de 2 canales 230 V AC 100W | S15K | 16 | $362,56
15718230B200 | 15.71.8.230.B200 Telerruptor eléc. Dimmer YESLY 110...230V AC 1NA | S15Y | 87 | $145,01
15718230B202 | 15.71.8.230.B202 Telerruptor eléc. Dimmer YESLY 110...230V AC 1NA | S15Y | 46 | $145,01
180182300000 | 18.01.8.230.0000 Detector de Mov. 120...230V AC 1NA 10A IP40 | S18 | 51 | $58,87
181182300000 | 18.11.8.230.0000 Detector de Mov. 120...230V AC 1NA 10A IP54 | S18 | 38 | $62,63
182100240300 | 18.21.0.024.0300 Detector de Mov. 24V AC/DC 1NA Libre Potencial | S18 | 3 | $98,04
182182300000 | 18.21.8.230.0000 Detector de Mov. 120...230V AC 1NA 10A IP40 | S18 | 88 | $81,97
183182300000 | 18.31.8.230.0000 Detector de Mov. 120...230V AC 1NA 10A IP40 | S18 | 493 | $81,97
183182300031 | 18.31.8.230.0031 Detector de Mov. 120..230V AC 1NA 10A hasta 6mts | S18 | 24 | $98,04
183182300300 | 18.31.8.230.0300 Detector de Mov. 120.230V AC 1NA Libre de Potenc | S18 | 9 | $98,04
184182300300 | 18.41.8.230.0300 Detector de Mov. 110..230V AC 1NA 10A p/pasillos | S18 | 44 | $154,55
184K90300001 | 18.4K.9.030.0001 Detector de Mov. KNX 30V DC p/pasillos | S18 | 13 | $205,49
185182300300 | 18.51.8.230.0300 Detector de Mov. 110.230V AC 1NA Libre de potenc | S18 | 61 | $126,44
18518230B300 | 18.51.8.230.B300 Detector de Mov. Bluetooth 110..230 V AC 1NA | S18 | 15 | $175,36
185D82300000 | 18.5D.8.230.0000 Detector de Mov. DALI 110..230V AC, 3 funciones | S18D | 28 | $244,80
185K90300001 | 18.5K.9.030.0001 Detector de Mov. KNX 30V DC p/Oficinas | S18K | 10 | $190,55
186182300300 | 18.61.8.230.0300 Detector de Mov. 110...230V AC 1NA 10A | S18 | 1 | $182,67
189182300040 | 18.91.8.230.0040 Detector de Mov. 110..230V AC Blanco | S18 | 34 | $113,99
18A182300000 | 18.A1.8.230.0000 Detector de Mov. 110...230V AC 1NA 10A IP55 | S18 | 8 | $93,01
193K90304300 | 19.3K.9.030.4300 Actuador KNX 3 persianas; 30V DC 16 A | S19K | 11 | $232,78
196K90304300 | 19.6K.9.030.4300 Actuador KNX cargas gene; 6 canales; 30V DC 16 A | S19K | 19 | $232,78
1C9190030W07 | 1C.91.9.003.0W07 Cronotermostato BLISS Wi-Fi 1.5V AA 1CC | S1C | 1 | $166,88
1CB190050007 | 1C.B1.9.005.0007 Termostato Smart BLISS 2 Wi-Fi 1.5V AAA 1CC | S1C | 5 | $311,95
1K029030 | 1K.02.9.030 Interfaz universal KNX; 2 entradas 30V DC | S1K | 49 | $133,90
1K049030 | 1K.04.9.030 Interfaz universal KNX; 4 entradas 30V DC | S1K | 53 | $145,23
1KUB9030 | 1K.UB.9.030 Interfaz USB para BUS KNX 30V DC | S1K | 14 | $444,96
1L1082300000 | 1L.10.8.230.0000 Lámpara de emergencia 110.230V AC Blanco | S1L | 11 | $78,96
1L1082300002 | 1L.10.8.230.0002 Lámpara de emergencia 110.230V AC Antracita | S1L | 7 | $78,96
1Y13B10 | 1Y.13.B.10 YESLY Pulsador inalámbrico Bluetooth 2 canales Blanco | S1Y | 8 | $174,00
1Y13B12 | 1Y.13.B.12 YESLY Pulsador inalámbrico Bluetooth 2 canales Negro | S1Y | 5 | $174,00
1Y13B20 | 1Y.13.B.20 YESLY Pulsador inalámbrico Bluetooth 4 canales Blanco | S1Y | 61 | $183,71
1Y13B22 | 1Y.13.B.22 YESLY Pulsador inalámbrico Bluetooth 4 canales Negro | S1Y | 72 | $183,71
1YE8230 | 1Y.E8.230 YESLY Amplificador de alcance 110.230V AC | S1Y | 18 | $67,67
1YEU005 | 1Y.EU.005 YESLY Range extender; USB Plug-n-play; 5V DC | S1Y | 122 | $58,00
1YGU005 | 1Y.GU.005 Gateway YESLY Wi-Fi 2.4GHz; Bluetooth 4.2 LE 5V DC | S1Y | 16 | $183,71
1YGU0051 | 1Y.GU.005.1 Gateway2 YESLY Wi-Fi 2.4GHz; Bluetooth 4.2 LE 5V DC | S1Y | 28 | $183,71
1YP28230B000 | 1Y.P2.8.230.B000 Interfaz YESLY con 2 entradas 110.230V AC | S1Y | 17 | $96,70
202191100000 | 20.21.9.110.0000 Telerruptor Modular (110VDC) 1NA 16A | S20 | 10 | $27,54
202281100000 | 20.22.8.110.0000 Telerruptor Modular (110VAC) 2NA 16A | S20 | 18 | $30,29
202282300000 | 20.22.8.230.0000 Telerruptor Modular (230VAC) 2NA 16A | S20 | 6 | $32,72
202390240000 | 20.23.9.024.0000 Telerruptor Modular (24VDC) 1NA+1NC 16A | S20 | 36 | $32,72
202391100000 | 20.23.9.110.0000 Telerruptor Modular (110VDC) 1NA+1NC 16A | S20 | 10 | $32,72
202482300000 | 20.24.8.230.0000 Telerruptor Modular (230VAC) 4 Sec 2NA 16A | S20 | 17 | $32,72
202491100000 | 20.24.9.110.0000 Telerruptor Modular (110VDC) 4 Sec 2NA 16A | S20 | 10 | $32,72
202682300000 | 20.26.8.230.0000 Telerruptor Modular (230VAC) 3 Sec 2NA 16A | S20 | 10 | $32,72
202891100000 | 20.28.9.110.0000 Telerruptor Modular (110VDC) 4 Sec 2NA 16A | S20 | 10 | $32,72
223200244340 | 22.32.0.024.4340 Contactor Modular (24 VAC/DC) 2NA 25A AgSnO2 | S22 | 2 | $46,04
223201204340 | 22.32.0.120.4340 Contactor Modular (120 VAC/DC) 2NA 25A AgSnO2 | S22 | 177 | $46,55
223202304340 | 22.32.0.230.4340 Contactor Modular (230 VAC/DC) 2NA 25A AgSnO2 | S22 | 36 | $46,55
223401204340 | 22.34.0.120.4340 Contactor Modular (120 VAC/DC) 4NA 25A AgSnO2 | S22 | 77 | $63,10
224402304310 | 22.44.0.230.4310 Contactor Modular (230 VAC/DC) 4NA 40A AgSnO2 | S22 | 40 | $91,94
226401204310 | 22.64.0.120.4310 Contactor Modular (120 VAC/DC) 4NA 63A AgSnO2 | S22 | 9 | $100,86
226402304310 | 22.64.0.230.4310 Contactor Modular (230 VAC/DC) 4NA 63A AgSnO2 | S22 | 20 | $100,86
260182300000 | 26.01.8.230.0000 Telerruptor (230VAC) 1NA 10A | S26 | 59 | $17,13
260381100000 | 26.03.8.110.0000 Telerruptor (110VAC) 1NA+1NC 10A | S26 | 48 | $21,07
260482300000 | 26.04.8.230.0000 Telerruptor (230VAC) 4 Sec 2NA 10A | S26 | 33 | $21,07
260681100000 | 26.06.8.110.0000 Telerruptor (110VAC) 3 Sec 2NA 10A | S26 | 9 | $21,07
260682300000 | 26.06.8.230.0000 Telerruptor (230VAC) 3 Sec 2NA 10A | S26 | 15 | $21,07
302270120020 | 30.22.7.012.0020 Relé subminiatura (12 VDC) 2CC 2A RT III | S30 | 78 | $4,30
302270240020 | 30.22.7.024.0020 Relé subminiatura (24 VDC) 2CC 2A RT III | S30 | 402 | $4,30
322170242300 | 32.21.7.024.2300 Relé para CI (24 VDC) 1NA 6A | S32 | 1 | $3,66
345170120010 | 34.51.7.012.0010 Relé EMR para CI (12VDC) 1CC 6A | S34 | 262 | $5,60
345170240010 | 34.51.7.024.0010 Relé EMR para CI (24VDC) 1CC 6A | S34 | 13205 | $5,96
345170245010 | 34.51.7.024.5010 Relé EMR para CI (24VDC) 1CC 6A AgNi+Au | S34 | 108 | $6,72
345170600010 | 34.51.7.060.0010 Relé EMR para CI (60VDC) 1CC 6A | S34 | 1851 | $8,51
348170248240 | 34.81.7.024.8240 Relé SSR para CI (24VDC) 1NA @ 240V AC 2A | S34 | 389 | $20,67
348170249024 | 34.81.7.024.9024 Relé SSR para CI (24VDC) 1NA @ 24V DC 6A | S34 | 1858 | $19,77
348170609024 | 34.81.7.060.9024 Relé SSR para CI (60VDC) 1NA @ 24V DC 6A | S34 | 97 | $20,36
361190124011 | 36.11.9.012.4011 Mini-relé para CI (12VDC) 1CC 10A RT III | S36 | 212 | $1,78
361190244011 | 36.11.9.024.4011 Mini-relé para CI (24VDC) 1CC 10A RT III | S36 | 350 | $1,78
385100120060 | 38.51.0.012.0060 Int. Modular EMR (12VAC/DC) 1CC 6A | S38 | 22 | $15,13
385100125060 | 38.51.0.012.5060 Int. Modular EMR (12VAC/DC) 1CC 6A AgNi + Au | S38 | 26 | $16,35
385100240060 | 38.51.0.024.0060 Int. Modular EMR (24VAC/DC) 1CC 6A | S38 | 8849 | $15,13
385101250060 | 38.51.0.125.0060 Int. Modular EMR (110...125VAC/DC) 1CC 6A | S38 | 1412 | $18,50
385102400060 | 38.51.0.240.0060 Int. Modular EMR (220...240VAC/DC) 1CC 6A | S38 | 70 | $18,50
385170240050 | 38.51.7.024.0050 Int. Modular EMR (24VDC) 1CC 6A | S38 | 1506 | $15,13
385270240050 | 38.52.7.024.0050 Int. Modular EMR (24VDC) 2CC 8A | S38 | 42 | $17,77
388101258240 | 38.81.0.125.8240 Int. Modular SSR (110.125VAC/DC) 1NA @ 240VAC 2A | S38 | 3 | $33,90
388170249024 | 38.81.7.024.9024 Int. Modular SSR (24VDC) 1NA @ 24VDC 6A | S38 | 712 | $31,88
391100240060 | 39.11.0.024.0060 Int. Modular EMR (24VAC/DC) 1CC 6A | S39 | 370 | $13,98
393100240060 | 39.31.0.024.0060 Int. Modular EMR (24VAC/DC) 1CC 6A | S39 | 1457 | $15,13
393101250060 | 39.31.0.125.0060 Int. Modular EMR (110...125VAC/DC) 1CC 6A | S39 | 567 | $18,50
401170482000 | 40.11.7.048.2000 Relé para CI 1CC(48VDC) 10A AgCdO | S40 | 40 | $5,54
403170240000 | 40.31.7.024.0000 Relé 1CC (24VDC) 10 A | S40 | 14 | $4,36
403180240000 | 40.31.8.024.0000 Relé 1CC (24VAC) 10 A | S40 | 1095 | $6,20
403181200000 | 40.31.8.120.0000 Relé 1CC (120VAC) 10 A | S40 | 496 | $7,86
403182300000 | 40.31.8.230.0000 Relé 1CC (230VAC) 10 A | S40 | 178 | $9,29
403190120000 | 40.31.9.012.0000 Relé 1CC (12VDC) 10 A | S40 | 826 | $4,36
403190240000 | 40.31.9.024.0000 Relé 1CC (24 VDC) 10 A | S40 | 3248 | $4,36
403190240003 | 40.31.9.024.0003 Relé 1CC (24VDC) 10 A +125 °C RT III | S40 | 5 | $6,93
403191250000 | 40.31.9.125.0000 Relé 1CC (125VDC) 10 A | S40 | 6 | $10,01
405181200000 | 40.51.8.120.0000 Relé 1CC (120VAC) 10 A | S40 | 54 | $7,86
405182300000 | 40.51.8.230.0000 Relé 1CC (230VAC) 10 A | S40 | 27 | $9,29
405190120000 | 40.51.9.012.0000 Relé 1CC (12VDC) 10 A | S40 | 90 | $4,36
405190240000 | 40.51.9.024.0000 Relé 1CC (24VDC) 10 A | S40 | 662 | $4,36
405270240000 | 40.52.7.024.0000 Relé 2CC (24VDC) 8 A | S40 | 219 | $5,31
405271250000 | 40.52.7.125.0000 Relé 2CC (125VDC) 8 A | S40 | 1 | $11,07
405280240000 | 40.52.8.024.0000 Relé 2CC (24VAC) 8 A | S40 | 886 | $7,34
405281200000 | 40.52.8.120.0000 Relé 2CC (120VAC) 8 A | S40 | 5980 | $8,94
405282300000 | 40.52.8.230.0000 Relé 2CC (230VAC) 8 A | S40 | 240 | $10,29
405282400000 | 40.52.8.240.0000 Relé 2CC (240VAC) 8 A | S40 | 1 | $10,29
405290120000 | 40.52.9.012.0000 Relé 2CC (12VDC) 8 A | S40 | 1899 | $5,31
405290240000 | 40.52.9.024.0000 Relé 2CC (24VDC) 8 A | S40 | 7317 | $5,31
405291250000 | 40.52.9.125.0000 Relé 2CC (125VDC) 8 A | S40 | 171 | $11,07
406160240000 | 40.61.6.024.0000 Relé 1CC (24V AC/DC) 16 A Biestable | S40 | 9 | $10,57
406180240000 | 40.61.8.024.0000 Relé 1CC (24VAC) 16 A | S40 | 105 | $6,46
406181200000 | 40.61.8.120.0000 Relé 1CC (120VAC) 16 A | S40 | 546 | $8,08
406190120000 | 40.61.9.012.0000 Relé 1CC (12VDC) 16 A | S40 | 769 | $4,59
406190240000 | 40.61.9.024.0000 Relé 1CC (24VDC) 16 A | S40 | 2030 | $4,59
406270120000 | 40.62.7.012.0000 Relé 2CC (12VDC) 10A | S40 | 9 | $7,93
406282300000 | 40.62.8.230.0000 Relé 2CC (230VAC) 10 A | S40 | 91 | $13,01
406290240000 | 40.62.9.024.0000 Relé 2CC (24VDC) 10 A | S40 | 71 | $7,93
413190120010 | 41.31.9.012.0010 Relé 1CC (12VDC) 12 A | S41 | 15 | $4,30
413190240010 | 41.31.9.024.0010 Relé 1CC (24VDC) 12 A | S41 | 10 | $4,30
413191100010 | 41.31.9.110.0010 Relé 1CC (110VDC) 12 A | S41 | 21 | $6,16
415290240010 | 41.52.9.024.0010 Relé 2CC (24VDC) 8 A | S41 | 656 | $4,81
415291100010 | 41.52.9.110.0010 Relé 2CC (110VDC) 8 A | S41 | 162 | $6,58
416190120010 | 41.61.9.012.0010 Relé 1CC (12VDC) 16 A | S41 | 73 | $4,67
416190240010 | 41.61.9.024.0010 Relé 1CC (24VDC) 16 A | S41 | 339 | $4,67
416191100010 | 41.61.9.110.0010 Relé 1CC (110VDC) 16 A | S41 | 18 | $6,40
418170248240 | 41.81.7.024.8240 Relé SSR (24VDC) 1NA @ 240VAC 3 A | S41 | 8 | $22,87
418170249024 | 41.81.7.024.9024 Relé SSR (24VDC) 1NA @ 24VDC 5 A | S41 | 75 | $23,87
434170124000 | 43.41.7.012.4000 Relé 1CC (12VDC) 10 A AgSnO2 RT II | S43 | 24 | $3,62
434170244000 | 43.41.7.024.4000 Relé 1CC (24VDC) 10 A | S43 | 247 | $3,62
445290120000 | DESCONTINUADO, lo reemplaza el producto 40.52.9.012.0000 | S44 | 1 | $5,19
465280240040 | 46.52.8.024.0040 Relé Faston 2CC (24VAC) 8A | S46 | 189 | $10,76
465281200040 | 46.52.8.120.0040 Relé Faston 2CC (120VAC) 8 A | S46 | 735 | $12,27
465281200054 | 46.52.8.120.0054 Relé Faston 2CC (120VAC) 8A | S46 | 276 | $14,12
465290120040 | 46.52.9.012.0040 Relé Faston 2CC (12VDC) 8 A | S46 | 244 | $8,79
465290240040 | 46.52.9.024.0040 Relé Faston 2CC (24VDC) 8 A | S46 | 286 | $8,79
465290240074 | 46.52.9.024.0074 Relé Faston 2CC (24VDC) 8 A | S46 | 142 | $10,71
466180240040 | 46.61.8.024.0040 Relé Faston 1CC (24VAC) 16 A | S46 | 503 | $9,40
466181200040 | 46.61.8.120.0040 Relé Faston 1CC (120VAC) 16 A | S46 | 985 | $10,87
466181200054 | 46.61.8.120.0054 Relé Faston 1CC (120VAC) 16 A | S46 | 44 | $12,76
466190120040 | 46.61.9.012.0040 Relé Faston 1CC (12VDC) 16 A | S46 | 80 | $7,53
466190120074 | 46.61.9.012.0074 Relé Faston 1CC (12VDC) 16 A | S46 | 20 | $9,43
466190240040 | 46.61.9.024.0040 Relé Faston 1CC (24VDC) 16 A | S46 | 2009 | $7,53
466190240074 | 46.61.9.024.0074 Relé Faston 1CC (24VDC) 16 A | S46 | 220 | $9,43
4B01000 | 4B.01.000 Hide, caja de pared 3 modulos, Blanco | S4B | 10 | $37,35
4B03H21 | 4B.03.H21 Side, caja de pared 3 modulos, Antrasita | S4B | 10 | $50,25
4B3MBNV14 | 4B3MBN.V14 Placa 3 módulos - Vimar (plana) | S4B | 24 | $3,60
4BBV3M | 4B.BV.3M Chasis 3 módulos - Bticino / Vimar | S4B | 34 | $2,15
4BLCU | 4B.L.CU Tapon ciego - Bticino (living light), Antracita | S4B | 10 | $-
4BLTT | 4B.L.TT Tapon ciego - Bticino (living light), Antracita | S4B | 10 | $0,80
4BNCU | 4B.N.CU Interruptor apagador / pulsador NA/NC - Bticino (living) | S4B | 10 | $12,25
4BNTT | 4B.N.TT Tapon ciego - Bticino (living light), Blanco | S4B | 10 | $0,90
4BUSB20WCCAN | 4BUSB20WCCA.N Módulo 3 salida; 1 USB + 2 tipo C - Bticino(living) | S4B | 31 | $50,90
4BUSB20WCCAV14 | 4BUSB20WCCA.V14 Módulo 3 salida, 1 USB + 2 tipo C - Vimar (plana) | S4B | 33 | $49,80
4BV14CU | 4B.V14.CU Interruptor apagador y pulsador NA/NC - Vimar (plana) | S4B | 9 | $6,75
4BV14TT | 4B.V14.TT Tapon ciego - Vimar (plana), Blanco | S4B | 9 | $0,85
553280240040 | 55.32.8.024.0040 Relé Industrial 2CC (24VAC) 10 A | S55 | 435 | $9,69
553281200040 | 55.32.8.120.0040 Relé Industrial 2CC (120VAC) 10 A | S55 | 1159 | $9,69
553281200054 | 55.32.8.120.0054 Relé Industrial 2CC (120VAC) 10 A | S55 | 129 | $11,52
553282300040 | 55.32.8.230.0040 Relé Industrial 2CC (230VAC) 10 A | S55 | 347 | $11,30
553282300054 | 55.32.8.230.0054 Relé Industrial 2CC (230VAC) 10 A | S55 | 30 | $13,13
553290120040 | 55.32.9.012.0040 Relé Industrial 2CC (12VDC) 10 A | S55 | 704 | $9,69
553290240040 | 55.32.9.024.0040 Relé Industrial 2CC (24VDC) 10 A | S55 | 2216 | $9,69
553290240074 | 55.32.9.024.0074 Relé Industrial 2CC (24VDC) 10 A | S55 | 139 | $11,52
553380240010 | 55.33.8.024.0010 Relé Industrial 3CC (24VAC) 10 A | S55 | 79 | $10,29
553381200010 | 55.33.8.120.0010 Relé Industrial 3CC (120VAC) 10 A | S55 | 340 | $10,29
553382300010 | 55.33.8.230.0010 Relé Industrial 3CC (230VAC) 10 A | S55 | 792 | $11,98
553390240010 | 55.33.9.024.0010 Relé Industrial 3CC (24VDC) 10 A | S55 | 434 | $10,29
553390240090 | 55.33.9.024.0090 Relé Industrial 3CC (24VDC) 10 A | S55 | 184 | $12,09
553480120040 | 55.34.8.012.0040 Relé Industrial 4CC (12VAC) 7 A | S55 | 3 | $11,09
553480240040 | 55.34.8.024.0040 Relé Industrial 4CC (24VAC) 7 A | S55 | 1085 | $8,88
553480240054 | 55.34.8.024.0054 Relé Industrial 4CC (24VAC) 7 A | S55 | 60 | $13,04
553481200040 | 55.34.8.120.0040 Relé Industrial 4CC (120VAC) 7 A | S55 | 3043 | $8,88
553481200054 | 55.34.8.120.0054 Relé Industrial 4CC (120VAC) 7 A | S55 | 334 | $13,04
553482300040 | 55.34.8.230.0040 Relé Industrial 4CC (230VAC) 7 A | S55 | 1359 | $10,32
553482300054 | 55.34.8.230.0054 Relé Industrial 4CC (230VAC) 7 A | S55 | 58 | $14,87
553482400040 | 55.34.8.240.0040 Relé Industrial 4CC (240VAC) 7 A | S55 | 1 | $12,92
553490120040 | 55.34.9.012.0040 Relé Industrial 4CC (12VDC) 7 A | S55 | 576 | $8,88
553490240040 | 55.34.9.024.0040 Relé Industrial 4CC (24VDC) 7 A | S55 | 4750 | $8,88
553490240074 | 55.34.9.024.0074 Relé Industrial 4CC (24VDC) 7 A | S55 | 595 | $13,04
553490240094 | 55.34.9.024.0094 Relé Industrial 4CC (24VDC) 7 A | S55 | 173 | $13,04
553490245090 | 55.34.9.024.5090 Relé Industrial 4CC (24VDC) 7 A AgNi+Au | S55 | 20 | $18,50
553491100040 | 55.34.9.110.0040 Relé Industrial 4CC (110VDC) 7 A | S55 | 49 | $12,92
553491250040 | 55.34.9.125.0040 Relé Industrial 4CC (125VDC) 7 A | S55 | 469 | $15,29
553492200040 | 55.34.9.220.0040 Relé Industrial 4CC (220VDC) 7 A | S55 | 10 | $22,37
563280120040 | 56.32.8.012.0040 Relé de potencia (12VAC) 2CC 12 A | S56 | 3 | $14,19
563280240040 | 56.32.8.024.0040 Relé de potencia (24VAC) 2CC 12 A | S56 | 400 | $14,19
563281200040 | 56.32.8.120.0040 Relé de potencia (120VAC) 2CC 12 A | S56 | 375 | $14,19
563282300040 | 56.32.8.230.0040 Relé de potencia (230VAC) 2CC 12 A | S56 | 435 | $16,22
563290120040 | 56.32.9.012.0040 Relé de potencia (12VDC) 2CC 12 A | S56 | 235 | $14,19
563290240040 | 56.32.9.024.0040 Relé de potencia (24VDC) 2CC 12 A | S56 | 907 | $14,19
563290240080 | 56.32.9.024.0080 Relé de potencia (24VDC) 2CC 12 A | S56 | 1 | $19,85
563291250040 | 56.32.9.125.0040 Relé de potencia (125VDC) 2CC 12 A | S56 | 176 | $19,18
563291250080 | 56.32.9.125.0080 Relé de potencia (125VDC) 2CC 12 A | S56 | 2 | $21,20
563480120000 | 56.34.8.012.0000 Relé de potencia (12VAC) 4CC 12 A | S56 | 5 | $23,69
563480240054 | 56.34.8.024.0054 Relé de potencia (24VAC) 4CC 12 A | S56 | 1 | $23,69
563481200040 | 56.34.8.120.0040 Relé de potencia (120VAC) 4CC 12 A | S56 | 65 | $23,69
563482300040 | 56.34.8.230.0040 Relé de potencia (230VAC) 4CC 12 A | S56 | 37 | $25,24
563482400010 | 56.34.8.240.0010 Relé de potencia (240VAC) 4CC 12 A | S56 | 2 | $25,24
563490240040 | 56.34.9.024.0040 Relé de potencia (24VDC) 4CC 12 A | S56 | 328 | $23,69
563492200000 | 56.34.9.220.0000 Relé de potencia (220VDC) 4CC 12 A | S56 | 36 | $36,87
583480240069SMA | 58.34.8.024.0069SMA Int. Modular con relé (24VAC) 4CC 6A ATEX | S58 | 10 | $37,78
601280120040 | 60.12.8.012.0040 Relé Industrial (12VAC) 2CC 10 A | S60 | 76 | $16,03
601280240040 | 60.12.8.024.0040 Relé Industrial (24VAC) 2CC 10 A | S60 | 661 | $12,82
601280240054 | 60.12.8.024.0054 Relé Industrial (24VAC) 2CC 10 A | S60 | 6 | $20,09
601281200040 | 60.12.8.120.0040 Relé Industrial (120VAC) 2CC 10 A | S60 | 3905 | $12,82
601281200054 | 60.12.8.120.0054 Relé Industrial (120VAC) 2CC 10 A | S60 | 380 | $20,09
601282300000 | 60.12.8.230.0000 Relé Industrial (230VAC) 2CC 10 A | S60 | 10 | $17,20
601282300040 | 60.12.8.230.0040 Relé Industrial (230VAC) 2CC 10 A | S60 | 1033 | $13,76
601282300054 | 60.12.8.230.0054 Relé Industrial (230VAC) 2CC 10 A | S60 | 42 | $21,20
601282305040 | 60.12.8.230.5040 Relé Industrial (230VAC) 2CC 10 A AgNi+Au | S60 | 10 | $21,85
601290120040 | 60.12.9.012.0040 Relé Industrial (12VDC) 2CC 10 A | S60 | 279 | $12,82
601290240040 | 60.12.9.024.0040 Relé Industrial (24VDC) 2CC 10 A | S60 | 1496 | $12,82
601290240074 | 60.12.9.024.0074 Relé Industrial (24VDC) 2CC 10 A | S60 | 153 | $20,09
601291250074 | 60.12.9.125.0074 Relé Industrial (125VDC) 2CC 10 A | S60 | 257 | $24,98
601380120040 | 60.13.8.012.0040 Relé Industrial (12VAC) 3CC 10 A | S60 | 9 | $16,60
601380240040 | 60.13.8.024.0040 Relé Industrial (24VAC) 3CC 10 A | S60 | 427 | $13,30
601381200040 | 60.13.8.120.0040 Relé Industrial (120VAC) 3CC 10 A | S60 | 1098 | $13,30
601381200054 | 60.13.8.120.0054 Relé Industrial (120VAC) 3CC 10 A | S60 | 156 | $20,59
601382300040 | 60.13.8.230.0040 Relé Industrial (230VAC) 3CC 10 A | S60 | 438 | $14,16
601390120040 | 60.13.9.012.0040 Relé Industrial (12VDC) 3CC 10 A | S60 | 74 | $13,30
601390240040 | 60.13.9.024.0040 Relé Industrial (24VDC) 3CC 10 A | S60 | 988 | $13,30
601390240074 | 60.13.9.024.0074 Relé Industrial (24VDC) 3CC 10 A | S60 | 123 | $20,59
601391250040 | 60.13.9.125.0040 Relé Industrial (125VDC) 3CC 10 A | S60 | 581 | $21,42
622282300000 | 62.22.8.230.0000 Relé de potencia (230VAC) 2CC 16 A | S62 | 10 | $17,70
623280244040 | 62.32.8.024.4040 Relé de potencia (24VAC) 2CC 16 A; AgSnO2 | S62 | 40 | $17,06
623281200040 | 62.32.8.120.0040 Relé de potencia (120VAC) 2CC 16 A | S62 | 204 | $17,06
623290120040 | 62.32.9.012.0040 Relé de potencia (12VDC) 2CC 16 A | S62 | 8 | $17,06
623290124040 | 62.32.9.012.4040 Relé de potencia (12VDC) 2CC 16 A; AgSnO2 | S62 | 100 | $17,06
623290240040 | 62.32.9.024.0040 Relé de potencia (24VDC) 2CC 16 A | S62 | 96 | $17,06
623380240040 | 62.33.8.024.0040 Relé de potencia (24VAC) 3CC 16 A | S62 | 6 | $17,91
623381200040 | DESCONTINUADO, lo reemplaza el producto 62.33.8.120.4040 | S62 | 2 | $17,91
623381204040 | 62.33.8.120.4040 Relé de potencia (120VAC) 3CC 16 A; AgSnO2 | S62 | 176 | $17,91
623382304040 | 62.33.8.230.4040 Relé de potencia (230VAC) 3CC 16 A; AgSnO2 | S62 | 130 | $19,03
623390124040 | 62.33.9.012.4040 Relé de potencia (12VDC) 3CC 16 A; AgSnO2 | S62 | 10 | $17,91
623390244040 | 62.33.9.024.4040 Relé de potencia (24VDC) 3CC 16 A; AgSnO2 | S62 | 113 | $17,91
628280120000 | 62.82.8.012.0000 Relé de potencia (12VAC) 2CC 16 A | S62 | 30 | $17,32
628281200000 | 62.82.8.120.0000 Relé de potencia (120VAC) 2CC 16 A | S62 | 40 | $17,32
628290060300 | 62.82.9.006.0300 Relé de potencia (6VDC) 2NA 16 A | S62 | 7 | $19,03
628380120000 | 62.83.8.012.0000 Relé de potencia (12VAC) 3CC 16 A | S62 | 5 | $18,19
628390480000 | 62.83.9.048.0000 Relé de potencia (48VDC) 3CC 16 A | S62 | 105 | $19,83
653181200000 | 65.31.8.120.0000 Relé de potencia (120VAC) 1NA+1NC 20 A | S65 | 19 | $14,31
668280240000 | 66.82.8.024.0000 Relé de potencia (24VAC) 2CC 30 A | S66 | 60 | $21,06
668280244000 | 66.82.8.024.4000 Relé de potencia (24VAC) 2NA 30 A; AgSnO2 | S66 | 30 | $21,06
668281201300 | 66.82.8.120.1300 Relé de potencia (120VAC) 2NA 30 A AgNi | S66 | 2 | $15,56
668281204000 | 66.82.8.120.4000 Relé de potencia (120VAC) 2CC 30 A; AgSnO2 | S66 | 332 | $21,06
668282300000 | 66.82.8.230.0000 Relé de potencia (230VAC) 2CC 30 A | S66 | 149 | $22,22
668282304000 | 66.82.8.230.4000 Relé de potencia (230VAC) 2CC 30 A; AgSnO2 | S66 | 250 | $22,22
668290124000 | 66.82.9.012.4000 Relé de potencia (12VDC) 2CC 30 A; AgSnO2 | S66 | 49 | $21,06
668290244000 | 66.82.9.024.4000 Relé de potencia (24VDC) 2CC 30 A; AgSnO2 | S66 | 178 | $21,06
672290124300 | 67.22.9.012.4300 Relé solar (12VDC) 2NA 50 A | S67 | 4 | $44,50
682290124300 | 68.22.9.012.4300 Relé de potencia para CI; 2 CO; 100 A | S68 | 5 | $51,08
682290244300 | 68.22.9.024.4300 Relé de potencia para CI; 2 CO; 100 A | S68 | 2 | $51,08
6K0480244309 | 6K.04.8.024.4309 Mini Contactor (24V AC) 4NA; 9A | S6K | 20 | $34,00
6K0480244312 | 6K.04.8.024.4312 Mini Contactor (24V AC) 4NA; 12A | S6K | 48 | $42,76
6K0480244809 | 6K.04.8.024.4809 Mini Contactor (24V AC) 3NA; 9A + 1NA; 2A | S6K | 12 | $31,88
6K0481104309 | 6K.04.8.110.4309 Mini Contactor (110V AC) 4NA; 9A | S6K | 37 | $34,00
6K0481104312 | 6K.04.8.110.4312 Mini Contactor (110V AC) 4NA; 12A | S6K | 10 | $42,76
6K0481104809 | 6K.04.8.110.4809 Mini Contactor (110V AC) 3NA; 9A + 1NA; 2A | S6K | 20 | $31,88
6K0481104812 | 6K.04.8.110.4812 Mini Contactor (110V AC) 3NA; 12A + 1NA; 2A | S6K | 28 | $40,26
6K0482304309 | 6K.04.8.230.4309 Mini Contactor (230V AC) 4NA; 9A | S6K | 44 | $34,00
6K0482304312 | 6K.04.8.230.4312 Mini Contactor (230V AC) 4NA; 12A | S6K | 90 | $42,76
6K0482304809 | 6K.04.8.230.4809 Mini Contactor (230V AC) 3NA; 9A + 1NA; 2A | S6K | 2 | $31,88
6K0482304812 | 6K.04.8.230.4812 Mini Contactor (230V AC) 3NA; 12A + 1NA; 2A | S6K | 40 | $40,26
6K0490244309 | 6K.04.9.024.4309 Mini Contactor (24V DC) 4NA; 9A | S6K | 27 | $43,18
6K0490244312 | 6K.04.9.024.4312 Mini Contactor (24V DC) 4NA; 12A | S6K | 36 | $51,37
6K0490244809 | 6K.04.9.024.4809 Mini Contactor (24V DC) 3NA; 9A + 1NA; 2A | S6K | 40 | $38,89
6K0490244812 | 6K.04.9.024.4812 Mini Contactor (24V DC) 3NA: 12A + 1NA; 2A | S6K | 37 | $47,23
6K1380244324 | 6K.13.8.024.4324 Contactor Industrial (24V AC) 3NA; 24A | S6K | 9 | $78,23
6K1380244332 | 6K.13.8.024.4332 Contactor Industrial (24V AC) 3NA; 32A | S6K | 21 | $104,30
6K1380244350 | 6K.13.8.024.4350 Contactor Industrial (24V AC) 3NA; 50A | S6K | 26 | $169,14
6K1380244374 | 6K.13.8.024.4374 Contactor Industrial (24V AC) 3NA; 74A | S6K | 26 | $274,57
6K1381104324 | 6K.13.8.110.4324 Contactor Industrial (110V AC) 3NA; 24A | S6K | 1315 | $78,83
6K1381104332 | 6K.13.8.110.4332 Contactor Industrial (110V AC) 3NA; 32A | S6K | 633 | $104,30
6K1381104350 | 6K.13.8.110.4350 Contactor Industrial (110V AC) 3NA; 50A | S6K | 82 | $169,14
6K1382304324 | 6K.13.8.230.4324 Contactor Industrial (230V AC) 3NA; 24A | S6K | 839 | $78,83
6K1382304332 | 6K.13.8.230.4332 Contactor Industrial (230V AC) 3NA; 32A | S6K | 363 | $104,30
6K1382304350 | 6K.13.8.230.4350 Contactor Industrial (230V AC) 3NA; 50A | S6K | 318 | $169,14
6K1382304374 | 6K.13.8.230.4374 Contactor Industrial (230V AC) 3NA; 74A | S6K | 69 | $274,57
6K1390244324 | 6K.13.9.024.4324 Contactor Industrial (24V DC) 4NA; 24A | S6K | 50 | $120,50
6K1390244332 | 6K.13.9.024.4332 Contactor Industrial (24V DC) 4NA; 32A | S6K | 50 | $142,90
6K1480244310 | 6K.14.8.024.4310 Contactor Industrial (24V AC) 4NA; 10A | S6K | 19 | $38,28
6K1480244318 | 6K.14.8.024.4318 Contactor Industrial (24V AC) 4NA; 18A | S6K | 14 | $58,62
6K1481104310 | 6K.14.8.110.4310 Contactor Industrial (110V AC) 4NA; 10A | S6K | 444 | $38,28
6K1481104318 | 6K.14.8.110.4318 Contactor Industrial (110V AC) 4NA; 18A | S6K | 1364 | $58,62
6K1481104810 | 6K.14.8.110.4810 Contactor Industrial (110VAC) 3NA; 10A + 1NA; 2A | S6K | 32 | $32,82
6K1481104818 | 6K.14.8.110.4818 Contactor Industrial (110VAC) 3NA; 18A + 1NA; 2A | S6K | 36 | $52,64
6K1482304310 | 6K.14.8.230.4310 Contactor Industrial (230V AC) 4NA; 10A | S6K | 262 | $38,28
6K1482304318 | 6K.14.8.230.4318 Contactor Industrial (230V AC) 4NA; 18A | S6K | 863 | $58,62
6K1482304810 | 6K.14.8.230.4810 Contactor Industrial (230VAC) 3NA; 10A + 1NA; 2A | S6K | 40 | $32,82
6K1482304818 | 6K.14.8.230.4818 Contactor Industrial (230VAC) 3NA; 18A + 1NA; 2A | S6K | 29 | $52,64
6K1490244310 | 6K.14.9.024.4310 Contactor Industrial (24V DC) 4NA; 10A | S6K | 20 | $77,50
6K1490244318 | 6K.14.9.024.4318 Contactor Industrial (24V DC) 4NA; 18A | S6K | 20 | $96,70
6K1490244710 | 6K.14.9.024.4710 Contactor Industrial (24V DC) 3NA; 10A + 1NC; 2A | S6K | 50 | $69,00
6K1490244718 | 6K.14.9.024.4718 Contactor Industrial (24V DC) 3NA; 18A + 1NC; 2A | S6K | 50 | $92,70
6K1490244810 | 6K.14.9.024.4810 Contactor Industrial (24V DC) 3NA; 10A + 1NA; 2A | S6K | 100 | $69,00
6K1490244818 | 6K.14.9.024.4818 Contactor Industrial (24V DC) 3NA; 18A + 1NA; 2A | S6K | 97 | $92,70
6K1491104810 | 6K.14.9.110.4810 Contactor Industrial (110V DC) 3NA; 10A+1NA; 2A | S6K | 5 | $78,50
6KT000000406 | 6K.T0.0.000.0406 Prot. Térmica; 4 - 6 A; Tipo [6K.04] | S6K | 261 | $63,90
6KT000000609 | 6K.T0.0.000.0609 Prot. Térmica; 6 - 9 A; Tipo [6K.04] | S6K | 276 | $72,80
6KT000000811 | 6K.T0.0.000.0811 Prot. Térmica; 8 - 11 A; Tipo [6K.04] | S6K | 375 | $72,80
6KT000001827 | 6K.T0.0.000.1827 Prot. Térmica; 1.8 - 2.7 A; Tipo [6K.04] | S6K | 179 | $63,90
6KT000002704 | 6K.T0.0.000.2704 Prot. Térmica; 2.7 - 4 A; Tipo [6K.04] | S6K | 179 | $63,90
6KT100000406 | 6K.T1.0.000.0406 Prot. Térmica; 4 - 6 A; Tipo [6K.13, 6k.14] | S6K | 194 | $69,90
6KT100000609 | 6K.T1.0.000.0609 Prot. Térmica; 6 - 9 A; Tipo [6K.13, 6k.14] | S6K | 280 | $81,00
6KT100000811 | 6K.T1.0.000.0811 Prot. Térmica; 8 - 11 A; Tipo [6K.13, 6k.14] | S6K | 490 | $81,00
6KT100001014 | 6K.T1.0.000.1014 Prot. Térmica; 10 - 14 A; Tipo [6K.13, 6k.14] | S6K | 309 | $81,00
6KT100001318 | 6K.T1.0.000.1318 Prot. Térmica; 13 - 18 A; Tipo [6K.13, 6k.14] | S6K | 202 | $81,00
6KT100001724 | 6K.T1.0.000.1724 Prot. Térmica; 17 - 24 A; Tipo [6K.13, 6k.14] | S6K | 294 | $94,50
6KT100001827 | 6K.T1.0.000.1827 Prot. Térmica; 1.8 - 2.7 A; Tipo [6K.13, 6k.14] | S6K | 196 | $69,90
6KT100002704 | 6K.T1.0.000.2704 Prot. Térmica; 2.7 - 4 A; Tipo [6K.13, 6k.14] | S6K | 196 | $69,90
6MBU00242200 | 6M.BU.0.024.2200 Analizador de red ModbusTCP/IP-Modbus RS485 RTU | S6M | 13 | $149,43
6MTA90241200 | 6M.TA.9.024.1200 Analizador de red 50A-800 VAC / 1000 VDC; RS485 | S6M | 17 | $138,66
6MTB90241200 | 6M.TB.9.024.1200 Analizador de red 100A-800 VAC / 1000 VDC; RS485 | S6M | 14 | $140,37
6MTF90241200 | 6M.TF.9.024.1200 Analizador de red 300A-800 VAC / 400A-1000 VDC | S6M | 12 | $181,12
706184000000 | 70.61.8.400.0000 Relé vigilancia (170..500VAC) 1CC 6A fallo-secu | S70 | 663 | $84,74
720180240000 | 72.01.8.024.0000 Relé Ctrl de nivel (24VAC) 1CC 16A | S72 | 10 | $95,25
720181250000 | 72.01.8.125.0000 Relé Ctrl de nivel (125VAC) 1CC 16A | S72 | 198 | $95,25
720182400002 | 72.01.8.240.0002 Relé Ctrl de nivel (240VAC) 1CC 16A; Sen. Ajust | S72 | 3 | $95,25
720190240000 | 72.01.9.024.0000 Relé Ctrl de nivel (24VDC) 1CC 16A | S72 | 32 | $99,03
724202300000 | 72.42.0.230.0000 Relé alternancia (110...240VAC/DC) 2NA 12A | S72 | 96 | $103,25
725102400000 | 72.51.024.00000 Relé Ctrl de nivel (240VAC) 1CC 6A; Liq. Conduct | S72 | 40 | $94,25
72A110000501 | 72.A1.1000.0501 Boya Ctrl de nivel líquidos 1CC 10 A; 5m H05 RNF | S72 | 354 | $39,39
72A110000502 | 72.A1.1000.0502 Boya Ctrl de nivel líquidos 1CC 10 A; 5m; ACS | S72 | 25 | $74,40
72A110001001 | 72.A1.1000.1001 Boya Ctrl de nivel líquidos 1CC 10 A; 10m H05 RNF | S72 | 229 | $57,86
72A110001501 | 72.A1.1000.1501 Boya Ctrl de nivel líquidos 1CC 10 A; 15m H05 RNF | S72 | 26 | $80,43
72A110002001 | 72.A1.1000.2001 Boya Ctrl de nivel líquidos 1CC 10 A; 20m H05 RNF | S72 | 15 | $97,57
72B110000501 | 72.B1.1000.0501 Boya Ctrl de nivel líquidos 1CC 10 A; 5m H05 RNF | S72 | 209 | $84,19
72B110001001 | 72.B1.1000.1001 Boya Ctrl de nivel líquidos 1CC 10 A; 10m H05 RNF | S72 | 508 | $105,03
72B110002001 | 72.B1.1000.2001 Boya Ctrl de nivel líquidos 1CC 10 A; 20m H05 RNF | S72 | 6 | $153,83
72C100000201 | 72.C1.0.000.0201 Flotador Ctrl líquidos area reducida 1CC 10A; 2m | S72 | 22 | $111,06
771182308251 | 77.11.8.230.8251 Relé SSR (40.305VAC) 1NA @ 19.305VAC 15A | S77 | 1 | $80,93
772582308650 | 77.25.8.230.8650 Relé SSR (90.280VAC) 1NA @ 43.2.660VAC 25A | S77 | 6 | $74,52
772590248250 | 77.25.9.024.8250 Relé SSR (3.32VDC) 1NA @ 21.6.280VAC 25A | S77 | 48 | $41,15
773190248050 | 77.31.9.024.8050 Relé SSR (4.32VDC) 1NA @ 48...480VAC 30A | S77 | 12 | $107,44
774590248250 | 77.45.9.024.8250 Relé SSR (3..32VDC) 1NA @ 21.6..280VAC 40A | S77 | 37 | $35,36
77A182308650 | 77.A1.8.230.8650 Relé SSR (90..280V AC) 1NA @ 24..660V AC 25 A | S77 | 58 | $42,88
77B182308250 | 77.B1.8.230.8250 Relé SSR (90..280V AC) 1NA @ 24..280V AC 40 A | S77 | 54 | $40,89
77B182308650 | 77.B1.8.230.8650 Relé SSR (90..280V AC) 1NA @ 24..660V AC 40 A | S77 | 24 | $44,67
77B190248250 | 77.B1.9.024.8250 Relé SSR (3..32V DC) 1NA @ 24..280V AC 40 A | S77 | 30 | $35,36
77B190248650 | 77.B1.9.024.8650 Relé SSR (3..32V DC) 1NA @ 24..660V AC 40 A | S77 | 27 | $40,45
77B382308671 | 77.B3.8.230.8671 Relé SSR (90..280V AC) 3NA @ 24..660V AC 40A Rd | S77 | 9 | $152,98
77B390248671 | 77.B3.9.024.8671 Relé SSR (4..32V DC) 3NA @ 24..660V AC 40A Rd | S77 | 186 | $137,26
77C290248671 | 77.C2.9.024.8671 Relé SSR (4..32V DC) 2NA @ 24..660V AC 50A Rd | S77 | 17 | $96,33
77D190248650 | 77.D1.9.024.8650 Relé SSR (3..32V DC) 1NA @ 24..660V AC 60 A | S77 | 24 | $50,05
77E290248671 | 77.E2.9.024.8671 Relé SSR (4..32V DC) 2NA @ 24..660V AC 75A Rd | S77 | 6 | $102,63
77F390248671 | 77.F3.9.024.8671 Relé SSR (4..32V DC) 3NA @ 24..660V AC 80A Rd | S77 | 12 | $260,21
77G190248250 | 77.G1.9.024.8250 Relé SSR (3..32V DC) 1NA @ 24..280V AC 100 A | S77 | 15 | $66,21
77H182308250 | 77.H1.8.230.8250 Relé SSR (90..280V AC) 1NA @ 24..280V AC 125 A | S77 | 15 | $91,28
77H182308650 | 77.H1.8.230.8650 Relé SSR (90..280V AC) 1NA @ 24..660V AC 125 A | S77 | 12 | $99,48
77H190248250 | 77.H1.9.024.8250 Relé SSR (3..32V DC) 1NA @ 24..280V AC 125 A | S77 | 16 | $83,76
781212301200 | 78.12.1.230.1200 Fte alimentación (110..240VAC) @ 12VDC; 1A | S78 | 17 | $75,17
781212302400 | 78.12.1.230.2400 Fte alimentación (110..240VAC) @ 24VDC; 0.5A | S78 | 129 | $75,17
781212302482 | 78.12.1.230.2482 Fte alimentación OPTA (110.240VAC) @ 24VDC; 0.5A | S78 | 102 | $88,07
781B12302403 | 78.1B.1.230.2403 Fte alimentación (120..240VAC) @ 24-28VDC; 4.5A | S78 | 29 | $216,56
781D12302414 | 78.1D.1.230.2414 Fte alimentación (120..240VAC) @ 24-28VDC; 5.4A | S78 | 16 | $255,01
782512302400 | 78.25.1.230.2400 Fte alimentación (110..240VAC) @ 24VDC; 0.75A | S78 | 4 | $85,23
782512302482 | 78.25.1.230.2482 Fte alimentación OPTA (110..240VAC) @ 24VDC; 1A | S78 | 14 | $103,66
782A12302402 | 78.2A.1.230.2402 Fte alimentación (120..230VAC) @ 24-28VDC; 9A | S78 | 30 | $258,91
782E12302414 | 78.2E.1.230.2414 Fte alimentación (110..240VAC) @ 24-28VDC; 10A | S78 | 24 | $349,77
782K12303000 | 78.2K.1.230.3000 Fte alimentación (185.260VAC) @ 30VDC; 6.4A KNX | S78K | 19 | $235,20
783612301202 | 78.36.1.230.1202 Fte alimentación (110..240VAC) @ 12VDC; 3A | S78 | 18 | $107,39
783612302402 | 78.36.1.230.2402 Fte alimentación (110..240VAC) @ 24VDC; 1.5A | S78 | 116 | $84,06
785012301202 | 78.50.1.230.1202 Fte alimentación (110..240VAC) @ 12-15VDC; 4.2A | S78 | 84 | $113,80
786012302402 | 78.60.1.230.2402 Fte alimentación (110..240VAC) @ 24-28VDC; 2.5A | S78 | 146 | $113,80
7F0200001000 | 7F.02.0.000.1000 Filtro de salida; (92x92) mm | S7F | 1368 | $11,61
7F02000010000 | 7F.02.0.000.1000.0 Filtro de salida; (92x92) mm; Negro | S7F | 15 | $14,02
7F0200002000 | 7F.02.0.000.2000 Filtro de salida; (125x125) mm | S7F | 1216 | $13,23
7F02000020000 | 7F.02.0.000.2000.0 Filtro de salida; (125x125) mm; Negro | S7F | 39 | $16,06
7F0200003000 | 7F.02.0.000.3000 Filtro de salida; (177x177) mm | S7F | 566 | $31,31
7F02000030000 | 7F.02.0.000.3000.0 Filtro de salida; (177x177) mm; Negro | S7F | 16 | $34,10
7F0200004000 | 7F.02.0.000.4000 Filtro de salida; (224x224) mm | S7F | 549 | $33,60
7F0200005000 | 7F.02.0.000.5000 Filtro de salida; (291x291) mm | S7F | 342 | $46,92
7F02000050000 | 7F.02.0.000.5000.0 Filtro de salida; (291x291) mm; Negro | S7F | 9 | $60,87
7F0300001000 | 7F.03.0.000.1000 Filtro de salida; (92x92) mm | S7F | 33 | $11,61
7F0300002000 | 7F.03.0.000.2000 Filtro de salida; (125x125) mm | S7F | 51 | $13,23
7F0300003000 | 7F.03.0.000.3000 Filtro de salida; (177x177) mm | S7F | 9 | $31,31
7F0300004000 | 7F.03.0.000.4000 Filtro de salida; (224x224) mm | S7F | 99 | $33,60
7F0300005000 | 7F.03.0.000.5000 Filtro de salida; (291x291) mm | S7F | 41 | $46,92
7F2081201020 | 7F.20.8.120.1020 Ventilador c/filtro 120VAC; 92x92 mm; 29m3/h | S7F | 981 | $76,28
7F20812010200 | 7F.20.8.120.1020.0 Ventilador c/filtro 120VAC; 92x92 mm; Negro | S7F | 9 | $80,10
7F2081202055 | 7F.20.8.120.2055 Ventilador c/filtro 120VAC; 125x125 mm; 63m3/h | S7F | 813 | $80,93
7F20812020550 | 7F.20.8.120.2055.0 Ventilador c/filtro 120VAC; 125x125 mm; Negro | S7F | 20 | $84,96
7F2081203100 | 7F.20.8.120.3100 Ventilador c/filtro 120VAC; 177x177 mm: 115m3/h | S7F | 503 | $106,86
7F20812031000 | 7F.20.8.120.3100.0 Ventilador c/filtro 120VAC; 177x177 mm; Negro | S7F | 15 | $112,21
7F2081204250 | 7F.20.8.120.4250 Ventilador c/filtro 120VAC; 224x224 mm; 295m3/h | S7F | 272 | $176,62
7F2081204400 | 7F.20.8.120.4400 Ventilador c/filtro 120VAC; 224x224 mm; 445m3/h | S7F | 9 | $327,13
7F2081205550 | 7F.20.8.120.5550 Ventilador c/filtro 120VAC; 291X291 mm; 550m3/h | S7F | 28 | $362,83
7F2081205700 | 7F.20.8.120.5700 Ventilador c/filtro 120VAC; 291X291 mm; 700m3/h | S7F | 23 | $386,17
7F2082301020 | 7F.20.8.230.1020 Ventilador c/filtro 230VAC; 92x92 mm; 29m3/h | S7F | 147 | $73,71
7F20823010200 | 7F.20.8.230.1020.0 Ventilador c/filtro 230VAC; 92x92 mm; Negro | S7F | 3 | $77,39
7F2082302055 | 7F.20.8.230.2055 Ventilador c/filtro 230VAC; 125x125 mm; 63m3/h | S7F | 543 | $76,82
7F20823020550 | 7F.20.8.230.2055.0 Ventilador c/filtro 230VAC; 125x125 mm; Negro | S7F | 2 | $80,66
7F2082303100 | 7F.20.8.230.3100 Ventilador c/filtro 230VAC; 177x177 mm; 115m3/h | S7F | 240 | $102,74
7F20823031000 | 7F.20.8.230.3100.0 Ventilador c/filtro 230VAC; 177x177 mm; Negro | S7F | 14 | $107,88
7F2082304250 | 7F.20.8.230.4250 Ventilador c/filtro 230VAC; 224x224 mm; 295m3/h | S7F | 151 | $163,56
7F2082304400 | 7F.20.8.230.4400 Ventilador c/filtro 230VAC; 224x224 mm; 445m3/h | S7F | 10 | $307,48
7F2082305550 | 7F.20.8.230.5550 Ventilador c/filtro 230VAC; 291X291 mm; 550m3/h | S7F | 128 | $327,82
7F2082305700 | 7F.20.8.230.5700 Ventilador c/filtro 230VAC; 291X291 mm; 700m3/h | S7F | 136 | $349,04
7F20902410200 | 7F.20.9.024.1020.0 Ventilador c/filtro 24VDC 92x92 mm; Negro | S7F | 1 | $82,54
7F2090242055 | 7F.20.9.024.2055 Ventilador c/filtro 24VDC; 125x125 mm; 63m3/h | S7F | 93 | $82,19
7F20902420550 | 7F.20.9.024.2055.0 Ventilador c/filtro 24VDC; 125x125 mm; Negro | S7F | 17 | $86,30
7F20902431000 | 7F.20.9.024.3100.0 Ventilador c/filtro 24VDC; 177x177 mm; Negro | S7F | 15 | $113,27
7F2090244250 | 7F.20.9.024.4250 Ventilador c/filtro 24VDC; 224x224 mm; 295m3/h | S7F | 9 | $217,92
7F3081201020 | 7F.30.8.120.1020 Ventilador c/filtro 120VAC; 92x92 mm; 29m3/h | S7F | 47 | $76,28
7F3081202055 | 7F.30.8.120.2055 Ventilador c/filtro 120VAC; 125x125 mm; 63m3/h | S7F | 49 | $80,93
7F3081203100 | 7F.30.8.120.3100 Ventilador c/filtro 120VAC; 177x177 mm: 115m3/h | S7F | 41 | $106,86
7F3081204250 | 7F.30.8.120.4250 Ventilador c/filtro 120VAC; 224x224 mm; 295m3/h | S7F | 89 | $176,62
7F3081204400 | 7F.30.8.120.4400 Ventilador c/filtro 120VAC; 224x224 mm; 445m3/h | S7F | 20 | $327,13
7F3081205550 | 7F.30.8.120.5550 Ventilador c/filtro 120VAC; 291X291 mm; 550m3/h | S7F | 20 | $362,83
7F3081205700 | 7F.30.8.120.5700 Ventilador c/filtro 120VAC; 291X291 mm; 700m3/h | S7F | 23 | $386,17
7F3082301020 | 7F.30.8.230.1020 Ventilador c/filtro 230VAC; 92x92 mm; 29m3/h | S7F | 20 | $73,71
7F3082302055 | 7F.30.8.230.2055 Ventilador c/filtro 230VAC; 125x125 mm; 63m3/h | S7F | 25 | $76,82
7F3082303100 | 7F.30.8.230.3100 Ventilador c/filtro 230VAC; 177x177 mm; 115m3/h | S7F | 19 | $102,74
7F3082304250 | 7F.30.8.230.4250 Ventilador c/filtro 230VAC; 224x224 mm; 295m3/h | S7F | 21 | $163,56
7F3082304400 | 7F.30.8.230.4400 Ventilador c/filtro 230VAC; 224x224 mm; 445m3/h | S7F | 10 | $307,48
7F3082305550 | 7F.30.8.230.5550 Ventilador c/filtro 230VAC; 291X291 mm; 550m3/h | S7F | 20 | $327,82
7F3082305700 | 7F.30.8.230.5700 Ventilador c/filtro 230VAC; 291X291 mm; 700m3/h | S7F | 19 | $349,04
7F3090241020 | 7F.30.9.024.1020 Ventilador c/filtro 24VDC; 92x92 mm; 29m3/h | S7F | 10 | $78,61
7F3090242055 | 7F.30.9.024.2055 Ventilador c/filtro 24VDC; 125x125 mm; 63m3/h | S7F | 3 | $82,19
7F3090243100 | 7F.30.9.024.3100 Ventilador c/filtro 24VDC; 177x177 mm; 115m3/h | S7F | 10 | $107,88
7F3090244250 | 7F.30.9.024.4250 Ventilador c/filtro 24VDC; 224x224 mm; 295m3/h | S7F | 10 | $217,92
7H5102300100 | 7H.51.0.230.0100 Calefactor de cuadro (110.230VAC/DC) 100W | S7H | 45 | $115,61
7H5102300150 | 7H.51.0.230.0150 Calefactor de cuadro (110.230VAC/DC) 150W | S7H | 305 | $143,01
7H5182300250 | 7H.51.8.230.0250 Calefactor de cuadro (230VAC) 250W; c/ventilador | S7H | 29 | $168,37
7H5182300400 | 7H.51.8.230.0400 Calefactor de cuadro (230VAC) 400W; c/ventilador | S7H | 20 | $183,69
7L4300241200 | 7L.43.0.024.1200 Lámpara LED (12.48VAC/DC); 6W; ON/OFF | S7L | 75 | $77,48
7L4302301100 | 7L.43.0.230.1100 Lámpara LED (110.240VAC/DC); 6W; ON/OFF; Push-in | S7L | 3 | $72,03
7L4600241200 | 7L.46.0.024.1200 Lámpara LED (12.48VAC/DC); 9W; ON/OFF | S7L | 55 | $83,09
7L4600242200 | 7L.46.0.024.2200 Lámpara LED (12.48VAC/DC); 9W; Detector mov. | S7L | 22 | $89,18
7L4602302200 | 7L.46.0.230.2200 Lámpara LED (110.240VAC/DC); 9W; Detector mov. | S7L | 153 | $89,18
7M2482300210 | 7M.24.8.230.0210 Contador de energía; 1~; 230 V AC (Modbus) | S7M | 10 | $116,50
7M2482300310 | 7M.24.8.230.0310 Contador de energía; 1~; 230 V AC (M-Bus) | S7M | 6 | $103,38
7M3884000212 | 7M.38.8.400.0212 Contador de energía; 3~; 400 V AC (Modbus) | S7M | 7 | $329,19
7P0482601025 | 7P.04.8.260.1025 SPD Tipo 1+2, para sist. Trifásico + Neutro | S7P | 2 | $1.144,49
7P2181301015 | 7P.21.8.130.1015 SPD Tipo 2, unipolar; 15 kA | S7P | 13 | $80,97
7S1490244220 | 7S.14.9.024.4220 Relé contactos guiados (24VDC) 2NA+2NC 6A | S7S | 3 | $127,11
7T8100002303 | 7T.81.0.000.2303 Termostato 1NA (0...+60) °C | S7T | 812 | $27,31
7T8100002403 | 7T.81.0.000.2403 Termostato 1NC (0...+60) °C | S7T | 597 | $27,31
7U0082300000 | 7U.00.8.230.0000 Tomacorriente Schuko + Bipaso; 230V 16A | S7U | 21 | $7,69
7U0082300010 | 7U.00.8.230.0010 Tomacorriente Schuko + Bipaso + LED; 230V 16A | S7U | 16 | $8,35
7U0281200000 | 7U.02.8.120.0000 Tomacorriente Toma USA; 125V 15A | S7U | 195 | $10,30
7U0281200010 | 7U.02.8.120.0010 Tomacorriente Toma USA + LED; 125V 15A | S7U | 317 | $12,45
800102400000 | 80.01.0.240.0000 Tempo. Multif. (12..240VAC/DC) 1CC 16A | S80 | 1696 | $78,15
80010240N000 | 80.01.0.240.N000 Tempo. Multif. NFC; (12..240VAC/DC) 1CC 16A | S80 | 54 | $78,15
801102400000 | 80.11.0.240.0000 Tempo. Mono. (AI) (24.240VAC/DC) 1CC 16A | S80 | 408 | $59,97
802102400000 | 80.21.0.240.0000 Tempo. Mono. (DI) (24.240VAC/D) 1CC 16A | S80 | 12 | $59,97
804102400000 | 80.41.0.240.0000 Tempo. Mono. (BE) (24.240VAC/D) 1CC 16A | S80 | 153 | $59,97
805102400000 | 80.51.0.240.0000 Tempo. Multif. (24.240VAC/DC) 1CC 8A | S80 | 31 | $78,15
807102400000 | 80.71.0.240.0000 Tempo. Multif. SSR 1NA @ (24.240)VAC/DC) 1A | S80 | 1 | $91,16
809102400000 | 80.91.0.240.0000 Tempo. Bifunción (LI, LE) (12.240VAC/DC) 1CC 16A | S80 | 170 | $93,43
810102300000 | 81.01.0.230.0000 Tempo. Multif. (12.230VAC/DC) 1CC 16A | S81 | 14 | $95,75
830102400000 | 83.01.0.240.0000 Tempo. Multif. (24.240VAC/DC) 1CC 16A | S83 | 29 | $73,94
830202400000 | 83.02.0.240.0000 Tempo. Multif. (24.240VAC/DC) 2CC 12A | S83 | 117 | $110,62
836202400000 | 83.62.0.240.0000 Tempo. Mono. (BI) (24.240VAC/DC) 2CC 8A | S83 | 6 | $107,47
838202400000 | 83.82.0.240.0000 Tempo. Mono. (SD) Estrella-Triángulo 2NA 16A | S83 | 14 | $83,19
839102400000 | 83.91.0.240.0000 Tempo. Multif. (LI,LE,PI,PE) 1CC 16A | S83 | 45 | $94,51
840200240000 | 84.02.0.024.0000 SMARTimer (12.24VAC/DC) 2CC 16A | S84 | 24 | $174,43
840202300000 | 84.02.0.230.0000 SMARTimer (110.240VAC/DC) 2CC 16A | S84 | 51 | $174,43
850200240000 | 85.02.0.024.0000 Relé Tempo. (24VAC/DC) 2CC 10A | S85 | 8 | $61,11
850201250000 | 85.02.0.125.0000 Relé Tempo. (110.125VAC/DC) 2CC 10A | S85 | 111 | $64,02
850282400000 | 85.02.8.240.0000 Relé Tempo. (230.240VAC/DC) 2CC 10A | S85 | 29 | $61,11
850400240000 | 85.04.0.024.0000 Relé Tempo. (24VAC/DC) 4CC 7A | S85 | 31 | $61,11
850401250000 | 85.04.0.125.0000 Relé Tempo. (110.125VAC/DC) 4CC 7A | S85 | 7 | $64,02
850482400000 | 85.04.8.240.0000 Relé Tempo. (230.240VAC/DC) 4CC 7A | S85 | 27 | $61,11
860002400000 | 86.00.0.240.0000 Temporizador Multifunción (0.05 s...100 h) | S86 | 17 | $63,49
863000240000 | 86.30.0.024.0000 Temporizador Bifunción AI, DI; (0.05 s...100 h) | S86 | 36 | $31,68
880202300002 | 88.02.0.230.0002 Tempo. Multif. Undecal (24.230VAC/DC) 2CC 8A | S88 | 278 | $98,70
881202300002 | 88.12.0.230.0002 Tempo. Multif. Octal (24.230VAC/DC) 2CC 8A | S88 | 1138 | $95,17
889202400000 | 88.92.0.240.0000 Tempo. Mono. Octal (PI) (12.240VAC/DC) 2CC 8A | S88 | 22 | $118,76
889202400001 | 88.92.0.240.0001 Tempo. Mono. Octal (LI) (12.240VAC/DC) 2CC 8A | S88 | 44 | $118,76
8A0490248300 | 8A.04.9.024.8300 OPTA Lite; 8 IN, 4 OUT, RJ45, USB C | S8A | 22 | $249,31
8A0490248310 | 8A.04.9.024.8310 OPTA Plus; 8 IN, 4 OUT, RJ45, USB C, RS485 | S8A | 24 | $273,71
8A0490248320 | 8A.04.9.024.8320 OPTA Adv; 8 IN, 4 OUT, RJ45, USB C, RS485, Wi-Fi | S8A | 18 | $328,88
8A049024832C | 8A.04.9.024.832C OPTA Adv; 8 IN, 4 OUT, RJ45, USB C, RS485, Wi-Fi | S8A | 6 | $415,00
8A2690240600 | 8A.26.9.024.0600 OPTA Mod. Expan ANALOG; 6 IN; 2 OUT; 4 PWM OUT | S8A | 4 | $429,05
8A269024060C | 8A.26.9.024.060C OPTA Mod. Expan ANALOG; 6 IN; 2 OUT; 4 PWM OUT | S8A | 14 | $416,55
8A5890241600 | 8A.58.9.024.1600 OPTA Mod. Expan; 16 IN Dig/Analog, 8 EMR OUT; 6A | S8A | 18 | $264,71
8A589024160C | 8A.58.9.024.160C OPTA Mod. Expan; 16 IN Dig/Analog; 8 EMR OUT; 6A | S8A | 13 | $264,71
8A8890241600 | 8A.88.9.024.1600 OPTA Mod. Expan; 16 IN Dig/Analog, 8 SSR OUT; 3A | S8A | 13 | $283,25
8A889024160C | 8A.88.9.024.160C OPTA Mod. Expan; 16 IN Dig/Analog; 8 SSR OUT; 3A | S8A | 14 | $275,00
9002SMA | 90.02SMA Base Serie 60.12 Azul | S90 | 153 | $7,19
9003SMA | 90.03SMA Base Serie 60.13 Azul | S90 | 585 | $8,17
9014 | 90.14 Base Serie 60.12 Azul | S90 | 23 | $1,42
90200SMA | 90.20.0SMA Base Serie [60.12] [88.12, 88.92] Negro | S90 | 27 | $5,97
9020SMA | 90.20SMA Base Serie [60.12] [88.12, 88.92] Azul | S90 | 3479 | $4,61
90210SMA | 90.21.0SMA Base Serie [60.13] [88.12, 88.02] Negro | S90 | 77 | $6,85
9021SMA | 90.21SMA Base Series [60.13] [88.12, 88.02] Azul | S90 | 2509 | $5,39
9026SMA | 90.26SMA Base Series [60.12] [88.12, 88.92] Azul | S90 | 452 | $6,04
9049SMA | 90.49SMA Base Serie 60.13 Azul | S90 | 4 | $8,10
908230 | 90.82.30 Base Serie 60.12 Negro | S90 | 3084 | $4,81
908330 | 90.83.30 Base Serie 60.13 Negro | S90 | 974 | $5,41
92030SMA | 92.03.0SMA Base Serie [62.31, 62.32, 62.33] Negro | S92 | 64 | $10,57
9203SMA | 92.03SMA Base Serie [62.31, 62.32, 62.33] Azul | S92 | 345 | $10,37
9213SMA | 92.13SMA Base Serie [62.31, 62.32, 62.33] Azul | S92 | 68 | $2,63
9233SMA | 92.33SMA Base Serie [62.31, 62.32, 62.33] Azul | S92 | 59 | $2,63
92431SMA | 92.43.1SMA Base Serie [62.32, 62.33] Azul | S92 | 82 | $8,58
93010024 | 93.01.0.024 Base Serie [34.51, 34.81] (24V AC/DC) | S93 | 2901 | $8,70
93010125 | 93.01.0.125 Base Serie [34.51, 34.81] (110.125)V AC/DC | S93 | 196 | $8,60
93010240 | 93.01.0.240 Base Serie [34.51, 34.81] (220.240)V AC/DC | S93 | 1766 | $8,60
93013125 | 93.01.3.125 Base Serie [34.51, 34.81] (110.125)V AC/DC | S93 | 47 | $13,69
93017024 | 93.01.7.024 Base Serie [34.51, 34.81] (24V DC) | S93 | 3725 | $8,70
93020024 | 93.02.0.024 Base Serie [41.52, 41.61, 41.81] (24V AC/DC) | S93 | 460 | $12,83
93020125 | 93.02.0.125 Base Serie [41.52, 41.61] (110.125)V AC/DC | S93 | 101 | $13,30
93020240 | 93.02.0.240 Base Serie [41.52, 41.61] (220.240)V AC/DC | S93 | 7 | $13,30
93027024 | 93.02.7.024 Base Serie [41.52, 41.61, 41.81] (24V DC) | S93 | 537 | $11,87
93517024 | 93.51.7.024 Base Serie [34.51, 34.81] 24V DC Push-in | S93 | 609 | $9,19
93517060 | 93.51.7.060 Base Serie [34.51, 34.81] 60V DC Push-in | S93 | 4 | $9,19
93520024 | 93.52.0.024 Base Serie [41.52, 41.61, 41.81] 24V AC/DC Push-in | S93 | 7 | $12,09
93527024 | 93.52.7.024 Base Serie [41.52, 41.61, 41.81] 24V DC Push-in | S93 | 9 | $12,50
93630125 | 93.63.0.125 Base Serie [34.51, 34.81] (110.125)V AC/DC | S93 | 2 | $11,62
93633125 | 93.63.3.125 Base Serie [34.51, 34.81] (110.125)V AC/DC Push-in | S93 | 3 | $10,84
93637024 | 93.63.7.024 Base Serie [34.51, 34.81] 24V DC/DC | S93 | 384 | $10,16
93667024 | 93.66.7.024 Base Serie [34.51, 34.81] 24V DC/DC Push-in | S93 | 102 | $10,34
9402SMA | 94.02SMA Base Serie [55.32] [85.02] Azul | S94 | 12 | $6,39
9402SPA | 94.02SPA Base Serie [55.32] [85.02] Azul | S94 | 372 | $6,39
9403SPA | 94.03SPA Base Serie [55.33] [85.03] Azul | S94 | 713 | $7,53
9404SMA | 94.04SMA Base Serie [55.32, 55.34] [85.04] Azul | S94 | 40 | $5,34
9404SPA | 94.04SPA Base Serie [55.32, 55.34] [85.04] Azul | S94 | 4750 | $5,34
9413SMA | 94.13SMA Base C.I. Serie 55.33 Azul | S94 | 2 | $2,07
9422SMA | 94.22SMA Base Terminales soldables Serie 55.32 Azul | S94 | 227 | $1,74
9423SMA | 94.23SMA Base Terminales soldables Serie 55.33 Azul | S94 | 9 | $2,00
9434SMA | 94.34SMA Base Terminales soldables Serie [55.32, 55.34] Azul | S94 | 1 | $2,26
9472SMA | 94.72SMA Base Serie [55.32] [85.02] Azul | S94 | 191 | $5,55
9473SMA | 94.73SMA Base Serie [55.33] [85.03] Azul | S94 | 469 | $6,10
94740SMA | 94.74.0SMA Base Serie [55.32, 55.34] [85.02, 85.04] Negro | S94 | 440 | $6,23
9474SMA | 94.74SMA Base Serie [55.32, 55.34] [85.02, 85.04] Azul | S94 | 3745 | $4,87
94820SMA | 94.82.0SMA Base Serie [55.32] [85.02] Negro | S94 | 250 | $5,97
9482SMA | 94.82SMA Base Serie [55.32] [85.02] Azul | S94 | 145 | $5,76
948420SPA | 94.84.20SPA Base Serie [55.32, 55.34] [85.02, 85.04] Negro | S94 | 241 | $5,12
94P3SPA | 94.P3SPA Base Serie [55.33] [85.03] Azul Push-in | S94 | 35 | $8,29
94P4SPA | 94.P4SPA Base Serie [55.32, 55.34] [85.02, 85.04] Azul Push-in | S94 | 310 | $8,29
9503SPA | 95.03SPA Base Serie 40.31 Azul | S95 | 2469 | $4,71
95050SPA | 95.05.0SPA Base Serie [40.51, 40.52, 40.61, 40.62] Negro | S95 | 99 | $5,57
9505SPA | 95.05SPA Base Serie [40.51, 40.52, 40.61, 40.62] Azul | S95 | 7325 | $5,47
95152SMA | 95.15.2SMA Base C.I Serie [40.51, 40.52, 40.61, 40.62] Azul | S95 | 103 | $1,12
9563SMA | 95.63SMA Base Serie 40.31 Azul | S95 | 1888 | $4,59
9565SMA | 95.65SMA Base Serie [40.51, 40.52, 40.61, 40.62] Azul | S95 | 3303 | $5,25
9575SMA | 95.75SMA Base Serie [40.51, 40.52, 40.61, 40.62] Azul | S95 | 350 | $5,34
95853SPA | 95.85.3SPA Base Serie [40.51, 40.52, 40.61, 40.62] Azul | S95 | 64 | $5,20
95P3SPA | 95.P3SPA Base Serie 40.31 Azul Push-in | S95 | 92 | $4,71
95P5SPA | 95.P5SPA Base Serie [40.51, 40.52, 40.61, 40.62] Azul Push-in | S95 | 570 | $5,47
9602SMA | 96.02SMA Base Serie 56.32 Azul | S96 | 718 | $6,26
9604SMA | 96.04SMA Base serie 56.34 Azul | S96 | 100 | $9,53
9672SMA | 96.72SMA Base Serie 56.32 Azul | S96 | 973 | $6,81
9674SMA | 96.74SMA Base Serie 56.34 Azul | S96 | 128 | $11,05
9701SPA | 97.01SPA Base Serie 46.61 Azul | S97 | 3509 | $5,71
9702SPA | 97.02SPA Base Serie 46.52 Azul | S97 | 1293 | $6,98
97P1SPA | 97.P1SPA Base Serie 46.61 Azul Push-in | S97 | 52 | $5,71
97P2SPA | 97.P2SPA Base Serie 46.52 Azul Push-in | S97 | 207 | $6,98
9901023059 | 99.01.0.230.59 LED (110...240) VDC/AC | S99 | 30 | $2,77
9902002459 | 99.02.0.024.59 LED (6.24)V DC/AC | S99 | 1623 | $3,43
9902002498 | 99.02.0.024.98 LED + Varistor (6.24)V DC/AC | S99 | 72 | $4,26
9902006059 | 99.02.0.060.59 LED (28...60)V DC/AC | S99 | 3 | $3,43
9902023059 | 99.02.0.230.59 LED (110.240)V DC/AC | S99 | 1221 | $3,43
9902023098 | 99.02.0.230.98 LED + Varistor (110.240)V DC/AC | S99 | 21 | $4,26
9902300000 | 99.02.3.000.00 Diodo (6 - 220)V DC | S99 | 1157 | $2,58
9902902499 | 99.02.9.024.99 LED + Diodo (6 - 24)V DC | S99 | 108 | $3,82
9980002408 | 99.80.0.024.08 LED (6...24)V DC/AC | S99 | 1 | $4,40
9980023059 | 99.80.0.230.59 LED (110.240)V DC/AC | S99 | 3 | $3,37
9980023098 | 99.80.0.230.98 LED + Varistor (110.240)V DC/AC | S99 | 8 | $4,50
9D0150800304 | 9D.01.5.080.0304 Bloque de distribución; 3 input; 4 output; 80 A | S9D | 2082 | $13,16
9D0151250206 | 9D.01.5.125.0206 Bloque de distribución; 2 input; 6 output; 125 A | S9D | 672 | $23,53
9D0151750210 | 9D.01.5.175.0210 Bloque de distribución; 2 input; 10 output;175 A | S9D | 945 | $34,25
9D0152500111 | 9D.01.5.250.0111 Bloque de distribución; 1 input; 11 output; 250A | S9D | 682 | $56,43
9D0154000111 | 9D.01.5.400.0111 Bloque de distribución; 1 input; 11 output; 400A | S9D | 255 | $70,51
RB1091250040 | RB.10.9.125.0040 Relé Biestable (110..125) V DC; 10CC | SRB | 8 | $736,59
RB2291259021 | RB.22.9.125.9021 Relé Biestable (110.125) V DC; 2CC; 8A | SRB | 12 | $409,35
ZES3046 | Pannel YESLY Demostrative | S1Y | 4 | $1,02